{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[13,7,14,7],[16,0,16,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["病理耗材一批采购项目技术要求"]
["基本要求：满足医院医用耗材精细化管理SPD管理要求，资质齐全，供货期间若国家及自治区集中带量采购目录出现本次项目相关内容，则按国家和自治区的集中带量采购要求执行，同时停止执行本合同中所涉及的产品。\n质保：一次性使用，如有质量问题免费更换，并积极解决使用科室疑问响应供货需求。\n送货周期：自医院通知24小时内送货，产品距离失效日期不得少于6个月。\n付款方式：收到交付的耗材验收合格，产品无质量问题及其他纠纷的情况下，在该批次货品结算后12个月以汇票、转账支票或电汇等方式向乙方100%支付货款。\n服务周期：1年"]
["病理耗材采购清单"]
["序号","产品名称","型号/规格","单位","单价限价（元）","年用量","年预算金额(元）","技术参数"]
[1,"苏木素","500ml/瓶","瓶",360,12,4320,"苏木素染色液（与伊红染色液配套染色）主要用于显示各种组织正常成分和病变的一般形态结构，进行全面观察。苏木素-伊红染色是生物学、组织学、病理学及细胞学等学科必不可少的最基本的染色方法。在病理诊断、教学与科研中广泛应用，具有重要价值。细胞中的细胞核是由酸性物质组成，它与碱性染料(苏木素)的亲和力较强，而细胞浆则相反，它含有碱性物质和酸性染料(伊红)的亲和力较大。因此，细胞或组织切片经苏木素-伊红染色液染色后，细胞核被苏木素染成鲜明的蓝紫色，细胞浆、肌纤维、胶原纤维等呈不同程度的红色，红细胞则呈橙红色。试剂组成主要成分\n1. 苏木素染液（Harris）苏木素\n2. 伊红染液（水溶性）曙红\n3. 1%盐酸酒精溶液盐酸、乙醇\n4. 稀碳酸锂溶液证。"]
[2,"伊红","500ml/瓶","瓶",160,12,1920,"苏木素-伊红染色液(H-E)主要用于显示各种组织正常成分和病变的一般形态结构，进行全面观察。苏木素-伊红染色是生物学、组织学、病理学及细胞学等学科必不可少的最基本的染色方法。在病理诊断、教学与科研中广泛应用，具有重要价值。细胞中的细胞核是由酸性物质组成，它与碱性染料(苏木素)的亲和力较强，而细胞浆则相反，它含有碱性物质和酸性染料(伊红)的亲和力较大。因此，细胞或组织切片经苏木素-伊红染色液染色后，细胞核被苏木素染成鲜明的蓝紫色，细胞浆、肌纤维、胶原纤维等呈不同程度的红色，红细胞则呈橙红色。试剂组成主要成分\n1. 苏木素染液（Harris）苏木素\n2. 伊红染液（水溶性）曙红\n3. 1%盐酸酒精溶液盐酸、乙醇\n4. 稀碳酸锂溶液证。"]
[3,"返蓝液","500ml/瓶","瓶",120,12,1440,"主要用于调节苏木素的染色，从紫色变为蓝色，主要组成成分：碳酸锂、纯化水。"]
[4,"分化液","500ml/瓶","瓶",120,12,1440,"用于人体组织样本切片染色过程中对苏木素染色后的样本进行分化处理。主要组成成分：盐酸、酒精、纯化水"]
[5,"载玻片","50片/盒","盒",15,400,6000,"1、玻璃具有强烈化学耐久性的特点,大气耐蚀性、亲水性。拥有很好的透射率；\n2、这些油漆片底部两个角都分别有一个\"●\".清洁好的、干净、无标记、印刷或污染等。用于组织学、病理学检查；浮法玻璃; 厚度1.1（±0.1)mm；光滑的边缘提供操作的安全性;油墨的主要成分是聚酯树脂；适用于激光型打号机、铅笔、马克笔，永久性标记;推荐使用HE染色，冷冻切片；宽25mmX长75mmX油漆面22mm。(可配套用于激光型的打号机)"]
[6,"包埋盒","2500个/箱","箱",950,8,7600,"品名：可拆卸后开盖条形孔包埋盒（激光款）材质：POM聚甲醛塑料规格：组合体 长宽高28.3mm*43.5mm*7mm料管尺寸：30.3mm*44.6mm*550mm 45°角 书写面/打印面长条孔，可拆卸颜色：白色、粉色、黄色、蓝色、绿色等用途：用于病理科组织切片包埋 可配套用于激光型的打号机（可中盒散装或筒装）特征：安装方便、结构牢固、打印清晰、使用效率高预留出料口，并有出料口提示标签筒装上贴有型号标签.(可配套用于激光型的打号机)"]
[7,"脱钙液","500ml/瓶","瓶",69,10,690,"用于对含钙组织进行脱钙处理，由硝酸。盐酸，甲醛，氯化钠，纯化水组成"]
[8,"中性树胶","100ml/瓶","瓶",36,10,360,"中性树胶，作为一种粘合剂，用于将载玻片和盖玻片粘合在一起，把生物组织切片封起来长久保存。是显微技术上使用的优良封藏剂，与加拿大树胶性质相似，用途相同，效果较好。目前中性树胶广泛应用于生物学、医学等领域，作为生物切片的封藏剂以及光学琉璃仪器的粘固剂。"]
[9,"刀片","50片/盒","盒",675,24,16200,"超优的性能，宽刀片和窄刀片可以与大多数制造商生产的切片机和冷冻切片机兼容·优化刀锋角度有利于快速切片·专有的制造工艺令刀锋强度是传统刀片的两倍·特殊的涂层处理可确保刀片与刀片之间的耐用法和稳定住。"]
[10,"盖玻片","24mm*32mm\n100片/盒","盒",12.5,60,750,"1、描述-超白玻璃盖玻片由超白浮法玻璃制成。强化学耐久性，均匀性和薄的属性。一种具有抛光表面的薄玻璃，使其不需要抛光和研磨工艺而适于应用。颜色为白色透明，具有极佳的透光性。\n1）平整度好 2）易切 3）高透光性这种特殊成分的基板玻璃的特点，使其适用于显微镜盖玻片。透光度：≥90%;折射率 ：1.53±0.02。"]
[11,"盖玻片","24mm*50mm\n100片/盒","盒",12.5,180,2250]
[12,"石蜡切片","1kg/袋","袋",27,120,3240,"病理科使用的石蜡（通常称为“组织石蜡”或“包埋石蜡”）其参数至关重要，直接影响到组织块的硬度、切片质量（是否易出现褶皱、断裂）、以及后续染色的效果。定义：石蜡从固态转变为液态的温度。常见范围：通常在 52°C 至 62°C 之间。"]
["合计",{"$nulls":3},2557,null,46210]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}